## ОЛ ШУЭС-М
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа шкафа ШУЭС-М
1 | Наименование станции
2 | Номер шкафа по проекту | ШУЭС-М №
3 | Мощность трансформатора, кВ·А 1 | 12 |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  |  | 125
4 | Количество отходящих фидеров, шт. 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
5 | Уставки АВ на отходящих фидерах, А
6 | Наименования отходящих фидеров (или номер с/п)
7 | Наличие фидера для подключения электроинструмента 1 | Да | [8 empty] | Нет
8 | Окраска фасадов шкафа | В соответствии с правилами цветового оформления объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» 2
9 | Кабель связи расширенной схемы управления 1 | Медножильный | [8 empty] | Волоконно-оптический
10 | Наличие прибора учета электрической энергии 1 | Да | [8 empty] | Нет
11 | Реквизиты заказчика:
Наименование организации
Адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
Контактное лицо
1) Требуемые характеристики шкафа отметить символом «X». 2) При ином варианте - вписать в поле "по требованиям заказчика" и приложить габаритно-цветовую схему окраски.